Приложение № 2

к Договору

от «  »         2014г.

.

ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ

ПО УПРАВЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ  ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА  ЖИЛОГО ДОМА

I. УПРАВЛЕНИЕ  МНОГОКВАРТИРНЫМ  ДОМОМ

1. Планирование работ  по  проведению осмотров, содержанию,  текущему  и  капитальному  ремонту  общего  имущества  дома,  подготовке  к  сезонной  эксплуатации  жилого дома  и  придомовой  территории.

2. Исполнение  договоров  на  содержание, обслуживание  и ремонт  общего  имущества дома и придомовой  территории.

3. Контроль за  выполнением  работ  и  предоставлением услуг, установленных  договорными  отношениями.

4. Обеспечение  надлежащего  содержания  и организация  ремонта  общего  имущества  дома.

5. Заключение договоров  на  выполнение  работ  и  оказание  услуг  в  рамках  настоящего  договора.

6. Работа с нанимателями  и  собственниками  помещений  в  рамках  своих  полномочий по настоящему  договору.

7. Проведение  отчетных  собраний  с  жителями.

8. Осуществление расчетов  по  исполнению  договорных  обязательств.

9. Аккумулирование  финансовых  средств, поступающих  от  физических  и  юридических  лиц  -  потребителей  жилищно-коммунальных  услуг;  их  рациональное  и  эффективное  использование.

10. Участие  в работе  по  ликвидации  аварийных  ситуаций  и  их  последствий.

11. Применение  мер  гражданско-правовой  ответственности  в  установленном  порядке  к  подрядным  организациям  в  случае  нарушения  договорных  обязательств.

12. Иная  деятельность, направленная  на  достижение  целей  управления   домом.

II. СОДЕРЖАНИЕ  ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА   ДОМА

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов

отдельных элементов и помещений жилого дома

- Устранение  незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации.

- Устранение незначительных  неисправностей в системах  центрального отопления  и  горячего водоснабжения

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств.

4.   Прочистка канализационного лежака.

- Проверка  исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах..

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции

проводов.

8.  Смена перегоревших электролампочек в лестничных

клетках, подпольях

- Смена ( исправление) выключателей, светильников

10.   Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств.

Б.  Работы, выполняемые при подготовке жилых домов к эксплуатации в весенне-

летний период

- Расконсервирование и мелкий ремонт поливочной системы,

- Снятие пружин на входных дверях

- Консервация системы центрального отопления

- Мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

В.   Работы, выполняемые при подготовке жилого дома к эксплуатации в осенне-

зимний период.

1.  Установка  пружин на входных дверях,

2.  Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления.

3.   Замена разбитых стекол окон и дверей

4.   Проверка состояния продухов в цоколе дома

5.   Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов

- Ремонт и укрепление входных дверей

Д.   Прочие работы.

1.   Подготовка дома к праздникам.

2.    Озеленение территории, уход  за зелёными насаждениями.

3.   Мытьё полов, окон, лестничных маршей, площадок, стен и др. в лестничных     клетках

4.   Удаление с крыш снега и наледей

5.   Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

6.   Уборка и очистка придомовой территории.

- Удаление мусора из здания и его вывозка.

8.  Мелкий ремонт теплоизоляции.

9. Посыпка  территории  противогололедными  составами  и  материалами.

Примечание:    работы, связанные  с  ремонтом, благоустройством  и  модернизацией  занимаемого  помещения  выполняются  Заказчиком  за  счет  собственных  средств .

Собственник помещения                                                /                                ./

Генеральный директор

ООО «УК Обнинск»                                                         / Кузиль А.Р.        /