Приложение № 5

к Договору №

от            201 г.

Предельные сроки устранения  неисправностей внутридомового

ннженерного  оборудования

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| Кровля |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| Стены |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Неплотность в дымоходах и газоходах и их сопряжениях | 1 сутки |
| Окна и дверные заполнения |
| Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов, форточек, балконных дверных полотен в местах общего пользования в зимнее время в летнее время | 1 сутки 3 суток |
| Внутренняя и наружная отделка |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее её обрушению в местах общего пользования, при аварийных ситуациях. | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасаде по стенам. | Немедленно принять меры безопасности |
| Полы |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах, местах общего пользования, при аварийных ситуациях. | 3 суток |
| Санитарно-техническое оборудование |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бочков при унитазах в местах общего пользования. | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряже ний (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования). | Немедленно |
| Электрооборудование |  |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключе ние системы питания жилых домов или силового электрооборудо вания. | При наличии перек лючателей кабелей на входе в дом- в те чение времени, необ ходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом,но не более 2ч. |
| Неисправность во вводно-распределительном устройстве, связан ные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядка ( короткое замыкание в эле ментах внутридомовой электрической сети и т.п.) | 3 часа |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 сутки после поступления заявки |
| Примечание. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жителей. |  |

Собственник помещения                                                                     /                     /

Генеральный директор

ООО «УК Обнинск»                                                                           / Кузиль А.Р. /